## 1540491
Leq1sec: steady 1/3 octave band sound pressure levels which when integrated
for 1 second have energies equal to that of the signal.
Freq(Hz) | Leq(dB) | Freq(Hz) | Leq(dB) | Leq(dB) |  | Atten |  | Atten3
12.59 | 114.36 | 12.59 | 118.44 | 113.58 |  | 4.08 |  | 4.86
15.85 | 116.34 | 15.85 | 120.58 | 115.43 |  | 4.24 |  | 5.15
19.95 | 118.42 | 19.95 | 123.05 | 116.9 |  | 4.63 |  | 6.15
25.12 | 120.48 | 25.12 | 125.41 | 118.4 |  | 4.93 |  | 7.01
31.62 | 122.39 | 31.62 | 127.57 | 119.99 |  | 5.18 |  | 7.58
39.81 | 123.9 | 39.81 | 129.38 | 121.74 |  | 5.48 |  | 7.64
50.12 | 124.93 | 50.12 | 130.75 | 123.02 |  | 5.82 |  | 7.73
63.1 | 124.97 | 63.1 | 131.06 | 123.41 |  | 6.09 |  | 7.65
79.43 | 123.68 | 79.43 | 129.4 | 122.63 |  | 5.72 |  | 6.77
100 | 120.2 | 100 | 128.79 | 120.31 |  | 8.59 |  | 8.48
125.89 | 116.05 | 125.89 | 129.04 | 120.34 | 13.3 | 12.99 | -0.31 | 8.7
158.49 | 118.39 | 158.49 | 127.69 | 118.28 |  | 9.3 |  | 9.41
199.53 | 121.84 | 199.53 | 131.99 | 119.95 |  | 10.15 |  | 12.04
251.19 | 117.66 | 251.19 | 134.55 | 115.02 | 15.8 | 16.89 | 1.09 | 19.53
316.23 | 114.8 | 316.23 | 130.01 | 113.69 |  | 15.21 |  | 16.32
398.11 | 107.98 | 398.11 | 127.32 | 102.53 |  | 19.34 |  | 24.79
501.19 | 108.98 | 501.19 | 128.79 | 104.54 | 22.3 | 19.81 | -2.49 | 24.25
630.96 | 102.45 | 630.96 | 130.25 | 100.96 |  | 27.8 |  | 29.29
794.33 | 95.02 | 794.33 | 129.99 | 103.01 |  | 34.97 |  | 26.98
1000 | 88.68 | 1000 | 126.12 | 98.71 | 23.3 | 37.44 | 14.14 | 27.41
1258.93 | 88.97 | 1258.93 | 125.07 | 97.34 |  | 36.1 |  | 27.73
1584.89 | 90.11 | 1584.89 | 124.47 | 96.31 |  | 34.36 |  | 28.16
1995.26 | 97.97 | 1995.26 | 124.92 | 99.53 | 24.7 | 26.95 | 2.25 | 25.39
2511.89 | 95.84 | 2511.89 | 121.24 | 99.9 |  | 25.4 |  | 21.34
3162.28 | 93.23 | 3162.28 | 123.58 | 92.34 | 34.2 | 30.35 | -3.85 | 31.24
3981.07 | 95.15 | 3981.07 | 121.46 | 96.4 | 36.7 | 26.31 | -10.39 | 25.06
5011.87 | 95.48 | 5011.87 | 120.09 | 93.33 |  | 24.61 |  | 26.76
6309.57 | 88.29 | 6309.57 | 118.86 | 89.25 | 37.5 | 30.57 | -6.93 | 29.61
7943.28 | 83.78 | 7943.28 | 116.93 | 85.42 | 37.5 | 33.15 | -4.35 | 31.51
10000 | 80.09 | 10000 | 118.07 | 82.15 |  | 37.98 |  | 35.92
12589.25 | 80.14 | 12589.25 | 114.11 | 80.06 |  | 33.97 |  | 34.05
15848.93 | 80.85 | 15848.93 | 115.34 | 79.91 |  | 34.49 |  | 35.43
19952.62 | 81 | 19952.62 | 110.43 | 80.14 |  | 29.43 |  | 30.29
25118.86 | 81.82 | 25118.86 | 107.71 | 81.07 |  | 25.89 |  | 26.64
31622.78 | 81.9 | 31622.78 | 103.04 | 81.53 |  | 21.14 |  | 21.51
39810.72 | 82.21 | 39810.72 | 97.79 | 82.04 |  | 15.58 |  | 15.75